Mp516装箱单

|  |  |
| --- | --- |
| 1. MP516型溶解氧测量仪电计 | 1台 |
| 2. DO500溶解氧电极 | 1支 |
| 3. 602型万向电极架 | 1个 |
| 4. 901型智能搅拌器 | 1台 |
| 5. 9V电源适配器（仪器配用） | 1个 |
| 6. 6V电源适配器（搅拌器配用） | 1个 |
| 7. DO503隔膜帽（溶解氧电极配用） | 3个 |
| 8. DO502溶解氧电极内溶液（30ml） | 1瓶 |
| 9. 阴极抛光纸 | 2小张 |
| 10. B628搅拌珠 | 3粒 |
| 11. RS232通讯电缆 | 1根  |
| 12. MP526通讯软件光盘 | 1张  |
| 13. 说明书 | 1份  |
| 14. 简要操作指南 | 1份  |

可选购附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件类别  | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| 溶氧电极 | DO500溶氧电极 | 极谱式溶氧电极，适用于实验室和现场使用，8芯插头。 |
| 溶氧电极配件 | DO503溶氧电极隔膜帽 | 组合式隔膜帽，专用于DO500溶氧电极，规格：3个/组。 |
| DO502溶氧电极电解液 | 补充电解液，专用于DO500溶氧电极，规格：30mL/瓶。 |
| DO501阴极抛光纸 | 抛光纸，专用于清洁DO500溶氧电极阴极，规格：2张/组。 |
| 电极架 | 602型万向电极架 | 造型美观的弧线型支架， 可以360度转向和垂直升降。 |
| 601型搅拌式电极架 | 将电极架和磁力搅拌器组合而成的新颖产品。 |
| 600型简易电极架 | 价格便宜的简易型电极架。 |