SX726装箱单：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. SX726型电导率/溶解氧测量电计  | 1台 |
| 2. 2301-S塑壳电导电极  | 1支 |
| 3. DO500溶解氧电极 | 1支 |
| 4. 1408μS/cm 电导率标准溶液（50ml）  | 1瓶 |
| 5. DO503隔膜帽（溶解氧电极配用）  | 3个 |
| 6. DO502溶解氧电极内溶液（30ml）  | 1瓶  |
| 7. 阴极抛光纸 | 2小张  |
| 8. 小起子  | 1把 |
| 9. 备用AA电池  | 2节  |
| 10. 说明书  | 1个  |
| 11. 手提箱  | 1个  |

可选购附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| 电导电极 | 2301-S塑壳电导电极 | K=1.0 cm-1，自动温度补偿，用于常规水溶液的电导率测量，8芯插头。 |
| DJS-0.1-S玻璃电导电极 | K=0.1cm-1，自动温度补偿，适合高纯水的pH测量，8芯插头。 |
| 玻璃流通池 | 与DJS-0.1-S配套使用 |
| 溶氧电极 | DO500溶氧电极 | 极谱式溶氧电极，适用于实验室和现场使用，8芯插头。 |
| 溶氧电极配件 | DO503溶氧电极隔膜帽 | 组合式隔膜帽，专用于DO500溶氧电极，规格：3个/组。 |
| DO502溶氧电极电解液 | 补充电解液，专用于DO500溶氧电极，规格：30mL/瓶。 |
| DO501阴极抛光纸 | 抛光纸，专用于清洁DO500溶氧电极阴极，规格：2张/组。 |
| 电导率校正溶液 | 146.6 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 1408 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 12.85 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 84 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 1413 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 12.88 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 手提箱 | 小手提箱（255×210×50）mm | 单电极配套使用 |
| 大手提箱（360×270×76）mm | 多电极配套使用 |