SX816装箱单：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. SX816便携式溶解氧仪 | 1台 |
| 2. DO500溶解氧电极 | 1支 |
| 3. DO501溶解氧内溶液（30mL) | 1瓶 |
| 4. DO502阴极抛光纸 | 2张 |
| 5. DO503溶解氧电极隔膜帽 | 3个 |
| 6. PC-Link通讯软件光盘 | 1张 |
| 7. USB通讯电缆 | 1根 |
| 8. USB适配器（DC5V） | 1个 |
| 9. 使用说明书 | 1份 |
| 10. 大手提箱 | 1个 |

可选购附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| 溶氧电极 | DO500溶氧电极 | 极谱式溶氧电极，适用于实验室和现场使用，8芯插头。 |
| 溶氧电极配件 | DO503溶氧电极隔膜帽 | 组合式隔膜帽，专用于DO500溶氧电极，规格：3个/组。 |
| DO502溶氧电极电解液 | 补充电解液，专用于DO500溶氧电极，规格：30mL/瓶。 |
| DO501阴极抛光纸 | 抛光纸，专用于清洁DO500溶氧电极阴极，规格：2张/组。 |
| 手提箱 | 大手提箱（480×360×95）mm | SX816型、SX823型、SX825型、SX836型配套使用 |