PHB-3装箱单：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. PHB-3笔式pH计 | 1支 |
| 2. pH校正缓冲溶液（pH7.00/10ml） | 1瓶 |
| 3. AAA电池 | 2节 |
| 4. 说明书 | 1份 |

可选购附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| pH复合电极 | 201-G塑壳pH复合电极 | 特制pH电极，与PHB-3 pH计配用， 可自行更换，特制插头。 |
| pH校正缓冲溶液 | pH7.00校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |