5051装箱单：

|  |  |
| --- | --- |
| 1 5051笔式盐度计 | 1支 |
| 2.盐度校正溶液（3.00 ppt） | 1瓶 |
| 3.AAA电池 | 2节  |
| 4. 说明书 | 1份  |

可选购附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| 盐度校正溶液 | 3.00 ppt校正溶液 | 500mL/250mL/50mL/10mL（瓶） |