CL200+装箱单：

|  |  |
| --- | --- |
| 1.CL200笔式余氯电计 | 1支 |
| 2.PH105 pH复合电极  | 1支（已安装） |
| 3.CL205余氯复合电极  | 1支  |
| 4.RE305 ORP复合电极  | 1支  |
| 5.CR2032锂电池  | 4颗（已安装）  |
| 6.pH4.00、7.00、10.01校正溶液  | 1瓶（50ml） |
| 7.ExTab®试剂片  | 50片 |
| 8.药片挤压棒  | 1根 |
| 9.测试杯 | 2个 |
| 10.测试杯底座 | 2个  |
| 11.手提箱 | 1各 |
| 12.说明书 | (pH计和余氯计各1份） |
| 13.合格证 | 1份 |

可选购附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件类别  | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| pH复合电极 | PH105 pH复合电极 | 特制平面pH电极，自动温度补偿，与CL200+仪表配用，可自行更换。 |
| 总氯电极 | CL205总氯复合电极 | 测试总余氯，自动温度补偿，与CL200+仪表配用， 可自行更换。 |
| ORP复合电极 | RE305 ORP复合电极 | 平面ORP复合电极，与CL200+ 仪表配用， 可自行更换。 |
| pH校正缓冲溶液 | pH4.00校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| pH7.00校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| pH10.01校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 配套试剂片 | CL204 试剂片 | 测试试剂片，每次1片，规格：50片 |
| 电极浸泡液 | pH（ORP）复合电极浸泡液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| ORP标准试剂 | 260 mV ORP 标准试剂 | 配50mL/包 |
| ORP标准溶液 | 222 mV ORP 标准溶液 | 250mL/100mL/50mL（瓶） |
| 附件 | 塑料测量杯 | 规格：20mL |
| 测量杯底座 | 放置测量杯 |
| CR2032锂电池 | 规格：4颗 |