DO8500装箱单：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DO8500便携式溶解氧仪 | 1台 |
| 2. DO803光学溶解氧电极 | 1支 |
| 3. 2301T-F电导电极 | 1支 |
| 4. 组合探头帽 | 1个 |
| 5. 电极校准套 | 1个 |
| 6. 小起子 | 1个 |
|  |  |
|  |  |
| 7. 手提箱 | 1个 |
| 8. 储水海绵（备用） | 4个 |
| 9. USB通讯电缆+通讯光盘 | 1套 |
| 10. 操作说明书 | 1份 |

可选购附件：

1. DO803光学溶解氧电极（3m 电缆，含荧光帽和校准套）

2. DO810光学溶解氧电极（10m 电缆，含荧光帽和校准套）

3. DO8032荧光帽

4. DO8031校准套

5. 2301T-F电导电极