TN100装箱单：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. TN100仪表 | 1台 |
| 2. 标准溶液：0.02、20.0、100、800NTU | 各1瓶 |
| 3. 样品瓶 | 3个  |
| 4. 硅油（10ml） | 1瓶  |
| 5. 软布 | 1块  |
| 6. AA碱性电池 | 4节  |
|  |  |
|  |  |
| 7. 小起子 | 1个  |
| 8. 手提箱 | 1个  |
| 9. 操作说明书 | 1份  |

可选购附件：

1.校准溶液：0.02、20、100、800 NTU
2.硅油（10 ml）
3.样品瓶