725S可见分光光度计

仪器特点:

- 整体机座及零件采用铝合金压铸，仪器质量、可靠性有保障。

- 优质C-T光栅单色器，非球面光源光路，先进的光学系统设计，使仪器达到优异光学性能。

- 128×64点阵3英寸LCD显示，中文菜单及状态提示，友好、清晰的操作界面，出错信息的提示，带数字键可直接使用最小二乘法定标。

- RS232串行口，可选配专用串口打印机供直接打印输出，也可选配专用软件包，扩展多种数据处理功能。

- 带2K断电保护存储器，方便保存多个方程文件和测试参数文件。

- 新一代的小型化仪器，提高了人机交互能力，可在医学卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环保检测、质量控制等部门作定性、定量分析用。

仪器规格：

- 光学系统：衍射光栅C-T单色器

- 光源：卤素灯20W/12V

- 波长范围：（340～1000）nm

- 波长准确度：±2.0nm

- 波长重复性：≤0.5nm

- 带宽：4nm

- 透射比准确度：±0.5%T

- 透射比重复性：≤0.2%T

- 杂散光：≤0.2%T（360nm，NaNO2）

- 仪器尺寸：370mm×320mm×190mm