上海棱光技术有限公司产品介绍

| 产品型号 名称 |  | 722S |  | 产品分类 可见分光光度计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商 |  | 上海棱光技术有限公司 |  |  |
| 显示方式：4位LED |  |  |  | 产品外型照片 |
| 外型尺寸 370×320×190 |  |  | 重量(Kg) 9.5(N) 10(G) |  |
| 仪器特点 1．采用C-T单色器，精密光栅及非球面镜；整体铝合金压铸机座及零件； 2．采用预校准光源及光谱能量校正系统； 3．波长手动调节；采用微机测量系统，具备准确的T/A转换、自动调0%及100%、浓度直读、浓度因子设定等功能； 4．带RS232串行接口可选配串行打印机直接打印测试数据；或选配专用数据处理软件包，联PC后可实现数据的贮存、记录、传输及线性回归等。 5．样品室容纳4位置比色皿架，可选1-5cm光径矩形比色皿及5cm比色皿架 |  |  |  |  |
| 主要用途及特点 | 是一种简单易用的分光光度法通用仪器，能在从340-1000nm范围内执行透射比、吸光度和浓度直读测定，可广泛用于医学卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环保监测、质量控制等部门作定性定量分析。 |  |  |  |
| 主要技术性能和指标 | 波长范围：340-1000nm 波长准确度：±2nm 波长重复性：1nm 带宽：6nm 透射比准确度：0.5%τ 透射比重复性：0.3%τ 杂光：≤0.2%τ 接口： RS232串行口 打印：串行打印机 （选配） |  |  |  |
| 仪器 配置 | A套：主机 3800.00/台 B套：主机+串行打印机 4800.00/套 C套：主机+数据处理软件包 4300.00/套 |  |  |  |

部门 ：市场部夏影           联系电话 ：13301726002、63012346