PHSJ-3F型实验室pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHSJ-3F型实验室pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | JP-060电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 6 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 7 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 8 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 9 | 简易操作指南 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 产品合格证 | 1份 |