DWS-295F型钠离子计

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | DWS-295F型钠离子计 DWS-295-1型钠离子计测量单元 6801A钠离子电极 6802A参比电极 T-817-B-6型温度电极 直流通用电源(9VDC,800mA,内正外负) 通用电源线 保险丝（220V 0.5A） USB通讯连接线 出水管(φ8×1) L＝1000 泵管（硅橡胶管）φ5外×1 L=165 氯化钾溶液3.8mol/L 软件卡 使用说明书( 电子单元、测量单元 ) 产品合格证 | 1 台 1 台 1 支 1 支 1 支 1 只 1 根 5 只 1根 1根 4 根 1瓶 1张 各1 本 1 份 |