## JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪（2023）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| 1 | JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-968-HC型溶解氧电极 | 1套 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架(JPBJ-610L型用) | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 7 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 8 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 9 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 10 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |