DZS-708L型多参数分析仪（多参数检测套装）（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-708L型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | pX离子测量模块（已安装于主机） | 1件 |
| 3 | EC-T电导测量模块（已安装于主机） | 1件 |
| 4 | DO-F溶解氧测量模块（已安装于主机） | 1件 |
| 5 | RES预留模块（已安装于主机） | 1件 |
| 6 | REX-6型电极架（带底座） | 1台 |
| 7 | 963201高精度三复合pH复合电极 | 1支 |
| 8 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 9 | DO-968-HC型溶解氧电极 | 1支 |
| 10 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液（20mL） | 各10包 |
| 11 | 电导率溶液 1408μS/cm（20mL） | 10包 |
| 12 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 13 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 14 | USB延长线（A母对A公） | 1根 |
| 15 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 16 | 软件卡 | 1张 |
| 17 | 简易操作指南 | 1份 |
| 18 | 使用说明书 | 1本 |
| 19 | 产品合格证 | 1份 |