ZDY-500型自动永停滴定仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZDY-500型自动永停滴定仪 | 1台 |
| 2 | JB-11型搅拌器（2023） | 1台 |
| 3 | 双铂电极 | 1支 |
| 4 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 5 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 6 | YW-18W电源适配器DC 9V（搅拌器用） | 1个 |
| 7 | 防尘罩(按键款) | 1个 |
| 8 | 电极支架杆 | 1根 |
| 9 | 电极支架加长杆 | 1根 |
| 10 | 电极固定支架（带橡胶套） | 1个 |
| 11 | 500-12V电磁阀组件 | 1个 |
| 12 | 蝴蝶夹 | 1个 |
| 13 | 毛细滴管 | 1根 |
| 14 | H型支架底座 | 1个 |
| 15 | 理线带 | 3根 |
| 16 | PVC管（内径φ3外径φ5，L=500mm） | 2根 |
| 17 | 搅拌珠（B620） | 3个 |
| 18 | ZDY-500型使用说明书 | 1本 |
| 19 | JB-11型使用说明书 | 1本 |
| 20 | 简易操作指南 | 1份 |
| 21 | 产品合格证 | 1份 |