SFS-101J型卤素水分仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SFS-101J型卤素水分仪 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 样品盘 | 10个 |
| 4 | SFS-J系列取盘器 | 1个 |
| 5 | 使用说明书 | 1本 |
| 6 | 产品合格证 | 1个 |
| 7 | 100g砝码 | 1个 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 产品保修卡 | 1份 |