## WZS-180A型浊度计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| 1  2  3  4  5  6  7 | WZS-180A型浊度计  浊度瓶Ф25×60  国际通用电源线  浊度标准溶液(400NTU)  使用说明书  产品合格证  保险丝Ф5×20(0.5A) | 1台  5只  1根  1瓶  1根  1根  2只 |