## WZB-172型便携式浊度计（2023）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| 1 | WZB-172型便携式浊度计 | 1台 |
| 2 | 494浊度瓶（5只/套） | 1套 |
| 3 | 长效浊度校准套装（20-500NTU） | 1套 |
| 4 | 通讯线USB A公头转microUSB公头1米 | 1根 |
| 5 | 特制打印线microUSB转DB25针1米 | 1根 |
| 6 | USB充电器（5V 2A） | 1只 |
| 7 | 便携式防护箱 | 1只 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |