## DGB-402A型便携式余氯/总氯测定仪（2023）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | | 数量 |
| 1 | DGB-402A型便携式余氯总氯测定仪 | | 1台 |
| 2 | 467比色瓶 | | 3只 |
| 3 | MicroUSB充电线 | | 1根 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | | 1个 |
| 5 | JSM-M290便携式防护箱 | | 1个 |
| 6 | 简易操作指南 | | 1份 |
| 7 | 使用说明书 | | 1本 |
| 8 | 产品合格证 | | 1份 |
| 9 | 余氯校准试剂包 | 余氯校准液 30mL | 1瓶 |
| 碘化钾粉剂 0.1g | 25包 |
| 酸试剂 2mL | 1瓶 |
| 10 | 余氯/总氯试剂包 | 碘化钾粉剂 0.1g | 100包 |
| 显色剂 0.12 g | 100包 |