## SJB-801型便携式重金属离子分析仪（主机）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 | SJB-801型便携式重金属离子分析仪  电极盒（含801-1、801-2、801-3及配件）  底座（SC8.022.109）  测量杯（SC8.382.041）  测量装置（含：保护罩，电缆线部件，盖，电机部件）  电源适配器HW-050100C01（5V，2A。）  电小二移动电源M5200  飞毛腿车载充电器（MiniUSB，5V，1A。）  USB电源线（USB转Φ5.5×2.1）  USB通信线（A公头转mini公头，L=1m）  洗耳球（小）  500mL塑料瓶  10mL移液管  20-200μL可调式移液枪  200-1000μL可调式移液枪  短柄十字螺丝刀  便携式防护箱  软件卡  使用说明书  产品合格证 | 1套  1盒  1只  3只  1套  1只  1只  1只  1根  1根  1个  1个  1根  1支  1支  1把  1只  1张  1本  1份 |

## SJB-801型便携式重金属离子分析仪（配件）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 | 取样竿（SC5.480.001）  尼龙绳（渔网用）  铅镉校准液（20mg/L）  锌校准液（20mg/L）  锌镉铅电解液801-A  锌镉铅电解液801-B  砷校准液(100mg/L)  汞校准液(100mg/L)  砷电解液  砷还原剂包  汞电解液  汞清洗液  镀金液  已用镀金液瓶(30mL)  砷还原剂试剂瓶(30mL)  铜校准液（20mg/L）  铜电解液  取样杯（SC8.381.007） | 1根  3米  50mL/1瓶  50mL/ 1瓶  125mL/ 1瓶  125mL/ 1瓶  20mL/ 1瓶  20mL/ 1瓶  500mL/ 1瓶  30小包  125mL/ 1瓶  500mL/ 1瓶  250mL/ 1瓶  1只  1只  50mL/ 1瓶  125mL/ 1瓶  1只 |