## SJB-801型便携式重金属离子分析仪（主机）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| 1234567891011121314151617181920 | SJB-801型便携式重金属离子分析仪电极盒（含801-1、801-2、801-3及配件）底座（SC8.022.109）测量杯（SC8.382.041）测量装置（含：保护罩，电缆线部件，盖，电机部件）电源适配器HW-050100C01（5V，2A。）电小二移动电源M5200飞毛腿车载充电器（MiniUSB，5V，1A。）USB电源线（USB转Φ5.5×2.1）USB通信线（A公头转mini公头，L=1m）洗耳球（小）500mL塑料瓶10mL移液管20-200μL可调式移液枪200-1000μL可调式移液枪短柄十字螺丝刀便携式防护箱软件卡使用说明书产品合格证 | 1套1盒1只3只1套1只1只1只1根1根1个1个1根1支1支1把1只1张1本1份 |

## SJB-801型便携式重金属离子分析仪（配件）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| 123456789101112131415161718 | 取样竿（SC5.480.001）尼龙绳（渔网用）铅镉校准液（20mg/L）锌校准液（20mg/L）锌镉铅电解液801-A锌镉铅电解液801-B砷校准液(100mg/L)汞校准液(100mg/L)砷电解液砷还原剂包汞电解液汞清洗液镀金液已用镀金液瓶(30mL)砷还原剂试剂瓶(30mL)铜校准液（20mg/L）铜电解液取样杯（SC8.381.007） | 1根3米50mL/1瓶50mL/ 1瓶125mL/ 1瓶125mL/ 1瓶20mL/ 1瓶20mL/ 1瓶500mL/ 1瓶30小包125mL/ 1瓶500mL/ 1瓶250mL/ 1瓶1只1只50mL/ 1瓶125mL/ 1瓶1只 |