ZDJ-4D型自动电位滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | ZDJ－4D型自动电位滴定仪 231-01型pH玻璃电极 232-01-D型参比电极 213-01型铂电极 216-01型银电极 217-01-D型参比电极 982201常规pH滴定电极 T-818-Q型温度电极 滴液管以及毛细管外壳装配 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 滴定管阀门装置10ml 顶杆工具(SC8.227.126) 滴定套 搅拌珠(Φ5x20) 电极架装置 电极架支撑杆 输液管(氟塑料) Ф3.2x1.6(L=700mm) 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） 保险丝Φ5×20(4A) 国标双磁环电源线(黑) 232通讯线(DB9F/F交叉线)1米 USB通讯连线(A型公-A型公)，1.8米 电容屏触摸笔 pH缓冲试剂粉剂(pH4.01/6.86/9.18 各5包) L型内六角扳手(2mm) 使用说明书 产品合格证 软件卡 | 1台 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1套 3只 3只 1套 1个 1个 3只 1套 1根 1根 1套 2只 1根 1根 1根 1根 1套 1个 1本 1份 1份 |