HWCL-1集热式恒温磁力搅拌浴技术参数

一、产品技术特点

- 可用作水浴或油浴，使用温度范围为室温+5℃～200℃；

- 加热器采用316L不锈钢材质；

- 磁力搅拌系统转速可调；

- 浴槽内搅拌子驱动浴液旋转，受热均匀；

- 品牌直流无刷电机，可长期连续运转，使用寿命长；

- 耐高温磁铁，在200℃条件下磁性稳定；

- 温度控制采用PID算法，控温精度高；

- 具有过电流保护、接地故障保护及过温保护；

- 按键输入和数字显示，操作简单；

二、产品图片

图片仅供参考，以实际供货为准

三、主要技术参数

| 产 品 型 号 |  | HWCL-1 |
| --- | --- | --- |
| 使用温度范围（℃） | 水浴 | 室温+5～95 |
|  | 油浴 | 室温+5～200 |
| 温度稳定性 (℃) |  | ±1 |
| 温度设定及显示方式 |  | 按键输入，LED显示 |
| 转速设定方式 |  | 旋钮式 |
| 转速范围 (rpm) |  | 0～2000 |
| 加热器额定功率 (W) |  | 300 |
| 保护功能 |  | 过电流、接地故障及过温保护 |
| 电源（V/Hz） |  | 110V~，60Hz或220 — 240V~，50/60Hz |
| 浴槽尺寸（mm） |  | φ145×104 |
| 浴槽容积（L） |  | 1.5 |
| 可放置的最大烧瓶 (ml) |  | 500 |
| 外形尺寸 (mm) |  | 190W×200D×490H |
| 净重 (Kg) |  | 4 |