CS601超级恒温水浴 说明书

一、产品概述

CS601超级恒温水浴是新一代取代水浴锅的替代产品，完善了过去水浴锅温差、温冲高等现象，是医疗、化工、生物、科研企事业、实验室、化验室的常规必备产品。

二、技术参数

1、电    源：～220V  50Hz            2、温度范围：室温～100℃ 

3、控温精度：±0.01℃                  4、温度波动：±0.01℃

5、温度匀一性：±0.02~0.03℃           6、功    率：1.5kw

7、控温方式：微机温控PID调节         8、内胆容积：400×280×180mm

9、循环方式：□内循环   □外循环      10、泵 流 量：8L/min

11、电机功率：100W

三、产品结构

本产品为贮水电热式恒温水槽，内胆整体采用不锈钢焊接，外壳选用优质冷扎板加工成形，并同时采用喷塑工艺从而提高了防腐效应，加热系统为一根U形电热管组成。恒温控制部分采用国际上先进的抗积分饱和PID控制系统，防止升温过程温冲现象，从而提高控制精度。

四、使用方法

先将水注入水槽内三分之二处，再接通电源，将电源开关拨至ON档，同时打开泵电源，仪表一上电，上排数码管显示测量温度，下排数码管显示设定温度。若短按设定键则进入温度设定状态，上排显示SP提示符，下排显示设定温度。若长按住设定键5S，则进入参数设定状态，上排显示提示符．下排显示参数值，参数设定完毕后，按住设定键5S退出设定状态。在正常状态下长按住加数键5秒，AT自整定灯亮．即进入自整定状态。整定结束．AT灯灭，仪表回到正常控制状态。使用完仪器后，请将电源开关拨至OFF档，同时将电源插头取下。

五、注意事项

1、因本产品为电热式，所以用电功率较大，使用前首先要查看电源的负载受力，以防过载，如使用电源符合使用条件，再接通后面接线端（接地线一定要良好）。

2、该产品使用220伏交流电，电源采用三脚安全插头，其中一只最长的脚，为安全接地脚，为此对应使用三眼插座应妥善接地。

